ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора комплекса очистных сооружений (КОС)

биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Наименование объекта:

Заказчик: Контактное лицо:

Телефон/факс/e-mail: Проектировщик: Контактное лицо: Телефон/факс/e-mail:

*- подземные рассчитываются до 500м /сут

3

** - заполняется при наличии данных о качестве поверхностного стока.

При отсутствии данных будут приняты справочные данные

Дата «	»	20	г.

3. Гидрогеологические условия на объекте

Уровень грунтовых вод (УГВ) -	м

6. Дополнительные требования

2. Химический состав сточных вод**

вход

выход

температура

0С

pH

мг/л

БПК5/БПКполн

мг/л

взвешенные вещества

мг/л

азот аммонийный

мг/л

фосфор фосфатов

мг/л

СПАВ

мг/л

Н/п

мг/л

5. Способ утилизации осадка

- на иловых и песковых площадках

- в емкость-илонакопитель с последующим вывозом

- механическое обезвоживание

4. Условия сбора очищенной воды

  - в водоем (водоток)

  - в грунт (дренаж)

(классификация водоема	)

1. Технические характеристики КОС

Q  =	м3/сут; Qmax сут=	м3/сут; Qmax час=	м3/час сут

Количество водопользователей:	чел Вид исполнения: наземное / подземное (нужное подчеркнуть)* Режим поступления стоков: напорный / безнапорный

(нужное подчеркнуть)

Подводящий коллектор: глубина заложения	м; диаметр:	мм; материал: