Опросный лист

для подбора локальных очистных сооружений

для очистки поверхностных сточных вод

Наименование объекта:

Заказчик: Контактное лицо:

Телефон/факс/e-mail: Проектировщик: Контактное лицо: Телефон/факс/e-mail:

*– пункт 1 заполняется при наличии данных о расходе

поверхностного стока с территории водосбора (QR ), либо расходе на очистные сооружения после усреднения стока в резервуаре (QОЧ).

** – пункт 2 заполняется при наличии данных о качестве

поверхностного стока. При отсутствии данных будут приняты справочные данные.

*** – пункт 3 заполняется при отсутствии данных о расходе

поверхностного стока и необходимости выполнения расчета расхода.

**** – при указании, что сброс будет производиться в сети

г о р о д с к о й к а н а л и з а ц и и , н е о б х о д и м о п р е д о с т а в и т ь технические условия на прием СВ.

Исполнитель	/

Ответственное лицо	/

Дата «	»	20	г.

4. Условия сброса очищенной воды:

- в сети городской канализации****

- на рельеф

- в водоем

3. Площадь водосбора***

Для селитебных территорий и промышленных предприятий 1-ой группы:

Ремонт строительства:

Вид поверхности

Площадь

Единица измерения

- Химический состав сточных вод**

вход

выход

взвешенные вещества

мг/л

нефтепродукты

мг/л

5. Дополнительные требования

  - Технические характеристики КОС

Производительность:* QR =		л/с; QОЧ =_	л/с Резервуар-усреднитель: есть	/нет

нужен	/не нужен

При наличии резервуара – указать его объем, м3 Подводящий коллектор: глубина заложения	м;

диаметр	мм.