Опросный лист для подбора насосной станции повышения давления

и пожаротушения

Наименование организации заказчика:

Адрес:

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):

Телефон/Факс (с кодом города):

Электронная почта:

Наименование объекта:

| Водоснабжение | Пожаротушения | Водоснабжение + Пожаротушения | Отопление |
| --- | --- | --- | --- |

| Расчетные технические требования к оборудованию |  |
| --- | --- |
| Производительность станции (м3/ч) |  |
| Напор станции (м.) |  |
| Количество насосов (шт.) |  |
| Рабочих (шт.) |  |
| Резервных (шт.) |  |

| Параметры перекачиваемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление на входе: |  |  |  | Минимальное давление (атм.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное давление (атм.) |  |  |  |  |
| Перекачиваемая среда: чистая/техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура перекачиваемой среды (ᵒС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость установки жокей - насоса |  | ДА |  |  |  | НЕТ |  |  |
| Опции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обводной контур («байпас») |  |  | Арматура из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |
| Установка виброкомпенсаторов на коллекторе |  |  | Мембранный бак |  |  |  |  |  |
| Блок-бокс (указать габариты) |  |  | Стеклопластиковый корпус (указать габариты) |  |  |  |  |  |

Дополнительные комментарии:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________