Опросный лист для подбора шкафа управления:

Наименование организации заказчика:

Адрес:

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):

Телефон/Факс (с кодом города):

Электронная почта:

Наименование объекта:

| Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Количество и параметры подключаемых электродвигателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество насосов, управляемых от щита управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип электродвигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность электродвигателя, Pн: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Датчики установленные к электродвигателе: |  |  |  |  | датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  | датчик температуры |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчиков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Управление шкафа управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим пуска двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звезда/треугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство плавного пуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частотный преобразователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество ввода питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один ввод электропитания |  |  |  |  |  | Два ввода электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР |  |  |  |  |
| 5. |  | Опции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GSM модем |  |  |  |  |  |  |  | 6. Розетка 220В внутри ШУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроллер ПЛК |  |  |  |  |  |  |  | 7. Звуковая сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сенсорная панель |  |  |  |  |  |  |  | 8. Проблесковый маячок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реле контроля фаз |  |  |  |  |  |  |  | 9. Освещение внутри ШУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Амперметр/ Вольтметр |  |  |  | Внутри |  | На дверь |  | 10. Модуль наработки часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутри | На дверь |  |
| 6. | Условия окружающей среды в месте установки: |  |  |  |  |  |  |  | Улица |  |  |  |  |  |  |  | Помещение |  |  |  |  |  |
| Температура: |  |  |  |  |  |  |  |  | min ᵒС |  |  |  |  |  |  |  | max ᵒ С |  |  |  |  |  |
| Влажность (без конденсата): |  |  |  |  |  |  |  |  | До % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая степень защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алгоритм работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ваши дополнительные комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |